## SM36
Załącznik nr 5 - Zestawienie cenowe poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia
L.P. | OPIS ROBÓT | WARTOŚĆ [NETTO PLN]
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory W-72A do W-72/L-2 oraz od komory W-72/L-1 do PS przy bud. Elektoralna 21 i z komory W-72/L-2 do budynku przy ul. Elektoralna 17C.
1 | Przebudowa osiedlowej s.c. 2xDN250; L ok. 164,0 m
2 | Przebudowa osiedlowej s.c. 2xDN200; L ok. 26,0 m
3 | Przebudowa osiedlowej s.c. 2xDN150; L ok. 182 m
4 | Przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej 2xDN32 do bud. przy ul Elektoralnej 17C; L ok. 8,0 m
5 | Przebudowa komory A72/L-1A wraz z instalacją
6 | Przebudowa komory A72/L-1 wraz z instalacją
7 | Wykonanie sieci tymczasowej
RAZEM |  | 0